附件8

2025年乡镇集中式供水单位

广西随机监督抽查计划

一、监督检查对象

辖区内除国家随机监督抽查单位外的所有乡镇集中式供水单位（不含学校内的自建设施集中式供水和二次供水）：所有乡镇抽查全部设计日供水100m³及以上小型集中式供水单位。

二、监督检查内容

监督供水单位全面实施新版《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022），全面落实饮用水水质要求。围绕乡镇集中式供水单位卫生管理情况、水源卫生防护情况、开展卫生巡查的情况、水质自检情况等方面，重点检查以下内容：

（一）持有卫生许可证情况；

（二）水源卫生防护情况；

（三）供管水人员健康体检和培训情况；

（四）涉水产品卫生许可批件情况；

（五）水质消毒情况；

（六）水质自检情况：包括但不限于出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量；

（七）水质快速检测抽检情况：包括消毒剂余量、PH、浊度。

三、工作要求

（一）各地要高度重视乡镇集中式供水单位广西随机监督抽查工作，结合实际制订本辖区的工作方案并按计划、统筹安排、分步骤组织实施。注意强化涉重金属水污染的排查，加强与其它部门合作与沟通。抽查过程中发现乡镇集中式供水单位存在违法行为，要依法严肃查处，重大案件及时上报查处情况。

（二）各地要于2025年11月10日前完成全部抽查任务，并在广西卫生健康执法监督综合管理平台上以“日常监督”形式填报数据信息，并于11月20日前将全年工作总结（含汇总表）电子版及纸质盖章扫描件报送自治区卫生监督所，自治区卫生监督所审核汇总后，于11月25日前报送自治区疾控局。

联系人：自治区卫生监督所公共卫生监督管理科  陈冬梅

电  话：0771－5320553

传  真：0771－5317810

邮  箱：gxwsjd2k@wsjkw.gxzf.gov.cn

附表：乡镇集中式供水单位广西随机监督检查表

# 附表

# 乡镇集中式供水单位广西随机监督检查表

单位名称：                    地址：

监督检查内容：

1.按规定取得卫生许可证：○是○否○未检查

2.水源卫生防护符合要求：○是○否○未检查

3.供管水人员健康体检和卫生知识培训合格上岗：○是○否○未检查

4.涉水产品持有卫生许可批件：○是○否○未检查

5.水质消毒合格：○是○否○未检查

6.水质自检合格：○是○否○未检查

7.水质快检结果合格：○合格 ○不合格 ○未抽检

陪同检查人员：               检查人员：

# 日期：    年   月   日       日期：   年   月  日